ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Μελ. ΤΥ/52/26

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

###### Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

| Στοιχεία ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΙΤΛΟΣ | Προμήθεια καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου Κρωπίας |  |  |  |
| ΕΙΔΟΣ | Προμήθεια |  |  |  |
| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ | ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ |  | ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS | EL305 (Ανατολική Αττική) |
| ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ | πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. |  |  |  |
| ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ | € 3.518.004,42 | Καθαρή αξία (περιλαμβάνεται κάθε τροποποίηση προϋπολογισμού) |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ | € 4.362.325,48 | ΜΕ ΦΠΑ |  |  |
| ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | Ίδιοι πόροι |  |  |  |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ | Ένα (1) |  |  |  |
| ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | Τριάντα έξι (36 μήνες) |  |  |  |

| ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με κωδικό αριθμό εξόδων) |  | ΣΥΝΟΛΑ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 4.362.325,48 € |
| Τίτλος | Ποσό ΜΕ ΦΠΑ(€) |  |
| 20 - Υπηρεσίες Καθαριότητας - Ηλεκτροφωτισμού | 2.791.064,22 € |  |
| 25 - Υπηρεσίες Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης | 695.942,73 € |  |
| 30 - Υπηρεσία Τεχνικών Έργων | 347.334,91 € |  |
| 35 - Υπηρεσίες Πρασίνου | 19.537,59 € |  |
| 50 - Δημοτική Αστυνομία | 21.708,43 € |  |
| 55 - Υπηρεσία Κοινωνικής Πολιτικής | 48.984,59 € |  |
| 65 - Υπηρεσία που αφορά στην Πολιτική Προστασία | 260.712,11 € |  |
| 90 - Λοιπές Υπηρεσίες | 177.040,90 € |  |

| Α.Λ.Ε. |  |
| --- | --- |
| Αριθμός | Ποσό ΜΕ ΦΠΑ(€) |
| 241.0116 | 4.362.325,48 |

ΠΡΟ

| CPV (Common Procurement Vocabulary) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Αριθμός | Περιγραφή |  |
| 09134100-8 | Πετρέλαιο ντίζελ |  |
| 09132100-4 | Αμόλυβδη βενζίνη |  |

Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης

ΜΕΡΟΣ 1 Φυσικό Αντικείμενο

Περιβάλλον της σύμβασης

| Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής |  |
| --- | --- |
| Ονομασία | ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ |
| Κωδικός ΚΗΜΔΗΣ | 6160 |
| Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Τ.Κ. | Βασ. Κωνσταντίνου 47 Κορωπί, 19400 |
| Αρμόδιος για πληροφορίες | Αικατερίνη Μωραΐτη |
| Τηλέφωνο | 2132000756 |
| Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο | tpkoropi@gmail.com |
| Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης |  |
| Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης | Προμήθεια καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου Κρωπίας |
| Είδος δημόσιας σύμβασης | Προμήθεια |
| Αριθμός ΑΔΑΜ στο ΚΗΜΔΗΣ: |  |
| Αριθμός τμημάτων (εάν υπάρχουν) : | Ένα (1) |
| Ο Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο, τίθεται στο εξώφυλλο του τεύχους ΜΕΤΑ την θεώρηση |  |

Η σύμβαση που θα συναφθεί, θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2016 (ΦΕΚ Α΄ 133/2018), «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»].........», του Ν.5314/2026 (ΦΕΚ Α’ 103/2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», του Ν.4727/2020 (ΦΕΚ Α’ 184/2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις»,  του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ A΄ 143/2014), του ΠΔ 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» (ΦΕΚ A΄ 34/2015), του Ν. 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).» (ΦΕΚ Α΄ 147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και με όλες τις διατάξεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

Τα προς προμήθεια υλικά που πρόκειται να δημοπρατηθούν με το παρόν σχέδιο σύμβασης κατηγοριοποιούνται κατά CPV ως ακολούθως:

|  | CPV (Common Procurement Vocabulary) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Αριθμός |  | Περιγραφή | ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (€) |
| 09134100-8 |  | Πετρέλαιο ντίζελ | 3.311.411,22 |
| 09132100-4 |  | Αμόλυβδη βενζίνη | 206.593,20 |

Η σύναψη της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί με τους όρους που θα αποφασίσει το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής.

Αντικείμενο της σύμβασης

Τεχνική Περιγραφή

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια καυσίμων, δηλαδή πετρελαίου κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης, για κινητήρες εσωτερικής καύσης για τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Δήμου.

Η εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας είναι επιβεβλημένη προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία και η εκπλήρωση των σκοπών του Δήμου Κρωπίας (κίνηση απορριμματοφόρων για την αποκομιδή απορριμμάτων, κίνηση λοιπών οχημάτων και μηχανημάτων για την εκτέλεση των υπηρεσιών για τις οποίες προορίζονται).

Η ισχύς της σύμβασης αρχίζει από την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016 και θα έχει διάρκεια τρία (3) έτη.

Η χρονική της διάρκεια μπορεί να παραταθεί για όσο διάστημα κρίνει αναγκαίο ή σκόπιμο η Αναθέτουσα Αρχή, εντός του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία των οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή και μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγωνισμού.

Η σύμβαση είναι ενιαία και αυτοτελής και δεν υποδιαιρείται σε τμήματα, λόγω της σχετικότητας, συμπληρωματικότητας και συνάφειας των επιμέρους προμηθευόμενων αγαθών.

Πρόκειται για ομοειδή αγαθά της ίδιας κατηγορίας, που διατίθενται από την ίδια αγορά προμηθευτών. Η ανάθεσή τους σε έναν οικονομικό φορέα διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη διαχείριση της σύμβασης.

Η υποδιαίρεση σε επιμέρους τμήματα θα δημιουργούσε σημαντικές δυσχέρειες στον προγραμματισμό, στην παρακολούθηση των παραδόσεων, στη διαχείριση των αποθεμάτων και στον συντονισμό πολλαπλών αναδόχων, με αποτέλεσμα την αύξηση του διοικητικού κόστους και του κινδύνου ελλείψεων σε κρίσιμα είδη.

Συνεπώς, οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς που θα συμμετάσχουν στην παρούσα διαδικασία υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Δικαίωμα προαίρεσης δεν προβλέπεται.

Επειδή για τις ποσότητες των αναφερόμενων ειδών στον προϋπολογισμό της παρούσας δεν μπορεί να γίνει ακριβής πρόβλεψη, επιτρέπεται η αύξηση ή μείωση των επιμέρους ποσοτήτων ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου, μόνο όμως με τέτοιο τρόπο που να μην υπάρχει υπέρβαση του συνολικού αντίστοιχου συμβατικού ποσού.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής και ειδικότερα:

το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης εκάστου είδους κατά την ημέρα παράδοσης στο νομό Αττικής, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, όπως αυτά αναρτώνται επισήμως καθημερινά στην οικεία ιστοσελίδα (www.(http://www.fuelprices.gr/).

Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι αρνητικό έως 5% (άρθρο 63 Ν.4257/2014).

Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης θα είναι σταθερό και αμετάβλητο καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για κανένα λόγο.

Η τιμή επί της οποίας προσφέρεται το ποσοστό έκπτωσης είναι καθημερινά αναπροσαρμοζόμενη, σύμφωνα με το δελτίο επισκόπησης τιμών υγρών καυσίμων του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το Νομό Αττικής, όπως αναρτάται επισήμως καθημερινά στην οικεία ιστοσελίδα (www.(http://www.fuelprices.gr).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 3.518.004,42 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24%, συνολικά 4.362.325,48 ευρώ.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

- 09134100-8 «Πετρέλαιο ντίζελ»

- 09132100-4 «Αμόλυβδη βενζίνη»

Υπολογισμός καυσίμων κίνησης

Ο Δήμος Κρωπίας διαθέτει πλήθος οχημάτων: απορριμματοφόρα, φορτηγά, ειδικά οχήματα και μηχανήματα έργων (φορτωτές, πλυντήρια κάδων, υδροφόρα, μηχανικά σάρωθρα κλπ), τα οποία κινούνται με πετρέλαιο κίνησης (diesel).

Επίσης διαθέτει οχήματα επιβατικά, μικρά φορτηγά, καθώς και ειδικά μηχανήματα όπως Αντλητικά Συγκρότηματα Πυροσβεστικών οχημάτων, αεροσυμπιεστές (κομπρεσέρ), χλοοκοπτικές μηχανές, πλυστικά οχημάτων κ.λ.π., που κινούνται με αμόλυβδη βενζίνη.

Στον παρακάτω συνημμένο πίνακα έχουν συμπεριληφθεί όλα τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου και έχει υπολογιστεί αναλυτικά για κάθε όχημα η μέγιστη προβλεπόμενη ετήσια κατανάλωση καυσίμου.

Οι παρακάτω υπολογιζόμενες ποσότητες είναι εντός των καθοριζόμενων ορίων από την υπ’ αριθ. 450/550/82 Απόφασης Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως και της υπ’ αριθ. Κ.Υ.Α. 29/2534/2010.

Ο υπολογισμός των ποσοτήτων για τα μηχανήματα έργου έγινε κατ’ εκτίμηση, λαμβάνοντας υπόψη στατιστικά στοιχεία προηγούμενων ετών.

| Α/Α | ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΕΤΟΣ 1ης Κυκλ. | ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ | ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΦΟΡΟΛ. ΙΠΠΟΙ | ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΕ L | ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΕ L | ΑΥΞΗΣΗ 50% ΣΕ L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | ΚΗΙ7314 | FORD WERKE | 16/05/2006 | ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ | WFOCXXGAJC6Y11176 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 9,00 | 190 | 2.280 | 3.420 |
| 2 | 20 | ΚΗΙ7315 | FORD WERKE | 16/05/2006 | ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ | WFOCXXGAJC6Y10639 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 9,00 | 190 | 2.280 | 3.420 |
| 3 | 20 | ΚΗΟ5746 | FORD ΙΑΠΩΝΙΑΣ | 29/09/1993 | ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ | 1322 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 11,00 | 190 | 2.280 | 3.420 |
| 4 | 20 | ΚΗΟ6033 | FORD ΙΑΠΩΝΙΑΣ | 10/02/1994 | ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ | SGHBPU35627 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 11,00 | 190 | 2.280 | 3.420 |
| 5 | 20 | ΚΗΟ5768 | MAZDA | 19/09/1991 | ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ | JMZUF1Y1200608999 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 11,00 | 190. | 2.280 | 3.420 |
| 6 | 20 | ΚΤΥ4679 | ECANTER | 23/05/2025 | ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΥΛΟΣ | TYBFECAXKELDA20679 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 20 | ΚΗΙ3065 | DAIMLER CHRYSLER (MERCEDES) | 20/02/2002 | ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡ/ΡΟ ΠΡΕΣΣΑ | WDB9525031K720668 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 38,00 | 750 | 9.000 | 13.500 |
| 8 | 20 | ΚΗΗ2311 | DAIMLER CHRYSLER (MERCEDES) | 20/02/2002 | ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡ/ΡΟ ΠΡΕΣΣΑ | WDB9525031K721163 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 38,00 | 750 | 9.000 | 13.500 |
| 9 | 20 | ΚΗΙ3067 | DAIMLER CHRYSLER (MERCEDES) | 20/02/2002 | ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡ/ΡΟ ΠΡΕΣΣΑ | WDB9525031K720770 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 38,00 | 750 | 9.000 | 13.500 |
| 10 | 20 | ΚΗΙ3068 | DAIMLER CHRYSLER (MERCEDES) | 20/02/2002 | ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡ/ΡΟ ΠΡΕΣΣΑ | WDB9525031K720485 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 38,00 | 750 | 9.000 | 13.500 |
| 11 | 20 | ΚΗΗ6164 | MERCEDES BENZ | 10/12/2012 | ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡ/ΡΟ ΠΡΕΣΣΑ | WDB9525031L685866 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 43,00 | 750 | 9.000 | 13.500 |
| 12 | 20 | ΚΗΗ6165 | MERCEDES BENZ | 10/12/2012 | ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡ/ΡΟ ΠΡΕΣΣΑ | WDB9525031L688539 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 43,00 | 750 | 9.000 | 13.500 |
| 13 | 20 | ΚΗΙ3084 | DAIMLER CHRYSLER (MERCEDES) | 12/06/2002 | ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΥΛΟΣ | WDB9700651K713935 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 25,00 | 700 | 8.400 | 12.600 |
| 14 | 20 | ΚΗΙ3085 | DAIMLER CHRYSLER (MERCEDES) | 12/06/2002 | ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΥΛΟΣ | WDB9700651K715501 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 25,00 | 700 | 8.400 | 12.600 |
| 15 | 20 | ΚΗΙ3196 | DAIMLER CHRYSLER (MERCEDES) | 30/08/2004 | ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ | WDB9321431K941257 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 72,00 | 750 | 9.000 | 13.500 |
| 16 | 20 | ΚΗΗ2177 | IVECO SPA | 0/05/2008 | ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡ/ΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ | ZCFA1LG0302522152 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 35,00 | 700 | 8.400 | 12.600 |
| 17 | 20 | ΚΗΗ2263 | IVECO SPA | 07/05/2001 | ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡ/ΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ | ZCFA1LG0302507853 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 35,00 | 750 | 9.000 | 13.500 |
| 18 | 20 | ΚΗΗ2306 | KAOUSSIS SA | 22/02/2017 | ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡ/ΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ | WDB96700710078716 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 31,00 | 750 | 9.000 | 13.500 |
| 19 | 20 | ΚΗΗ2364 | A. KAOUSSIS SA | 07/04/2023 | ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ | NMOKKXTP6KNM94503 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 54,00 | 700 | 8.400 | 12.600 |
| 20 | 20 | KHH9030 | M.B. ARCOS | 09/04/2020 | ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡ/ΡΟ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ | W1T96420010428129 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 46,00 | 700 | 8.400 | 12.600 |
| 21 | 20 | KTY3405 | ARCOS | 21/06/2024 | ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠ/ΦΟΡΟ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ | W1T96420510700089 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 46,00 | 700 | 8.400 | 12.600 |
| 22 | 20 | ΚΗΗ9144 | A. KAOUSSIS SA | 05/01/2021 | ΦΟΡΤΗΓΟ 2Α ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ | ZCFA81VM602705851 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 40,00 | 700 | 8.400 | 12.600 |
| 23 | 20 | ΚΗΟ5862 | MERCEDES | 18/11/1994 | ΦΟΡΤΗΓΟ 2Α ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ | 61702315147351 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 65,00 | 750 | 9.000 | 13.500 |
| 24 | 20 | ΚΗΗ2252 | MERCEDES | 10/9/1981 | ΦΟΡΤΗΓΟ 2Α ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ | WDB62110715260021 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 66,00 | 750 | 9.000 | 13.500 |
| 25 | 20 | ΚΗΙ3050 | DAIMLER CHRYSLER (MERCEDES) | 08/10/2001 | ΦΟΡΤΗΓΟ 2Α ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ | WDB9525031K599793 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 38,00 | 750 | 9.000 | 13.500 |
| 26 | 20 | ΚΗΗ9147 | A. KAOUSSIS SA | 25/01/2021 | ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡ. ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ (IVECO) | ZCFA81VM802705852 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 40,00 | 750 | 9.000 | 13.500 |
| 27 | 20 | ΚΗΙ3051 | DAIMLER CHRYSLER (MERCEDES) | 08/10/2001 | ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΡΠΑΓΗ | WDB9525031K599470 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 38,00 | 750 | 9.000 | 13.500 |
| 28 | 20 | ΚΗΟ6116 | MERCEDES | 04/02/1999 | ΦΟΡΤΗΓΟ 2Α ΓΑΤΖΟΓΕΡΑΝΟΣ | WDB6561091K274404 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 66,00 | 750 | 9.000 | 13.500 |
| 29 | 20 | ΚΗΗ9143 | A. KAOUSSIS SA | 05/01/2021 | ΦΟΡΤΗΓΟ 4Α ΓΑΤΖΟΓΕΡΑΝΟΣ | WJMJ4CSS70C432542 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 77,00 | 850 | 10.200 | 15.300 |
| 30 | 20 | ΚΗΙ9829 | MERCEDES BENZ | 07/02/2011 | ΦΟΡΤΗΓΟ 4Α ΓΑΤΖΟΓΕΡΑΝΟΣ | WDB9323151L503102 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 72,00 | 850 | 10.200 | 15.300 |
| 31 | 20 | ΚΗΗ9145 | A. KAOUSSIS SA | 05/01/2021 | ΒΑ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ (IVECO) | ZCFCG35A305354909 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 15,00 | 180 | 2.160 | 3.240 |
| 32 | 20 | ΚΗΗ9146 | A. KAOUSSIS SA | 05/01/2021 | ΒΑ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ (IVECO) | ZCFCG35AXO5354910 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 15,00 | 250 | 3.000 | 4.500 |
| 33 | 20 | ΜΕ57031 | MERCEDES | 22/03/1999 | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ | WDB6763371K245050 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 0,00 | 800 | 9.600 | 14.400 |
| 34 | 20 | ΥΥΝ7426 | MERCEDES | 28/8/1990 | ΥΔΡΟΦΟΡΟ | 367003-10-006523 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 34,00 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 20 | ΚΗΗ9161 | FIAT | 17/11/2020 | 8B ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ | ZFA25000002P17790 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 15,00 | 180 | 2.160 | 3.240 |
| 36 | 20 | ΜΕ143361 | DAF | 24/06/2020 | ΣΑΡΩΘΡΟ | XLRAEL2700L493918 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 0,00 | 900 | 10.800 | 16.200 |
| 37 | 20 | ΜΕ65301 | JOHNSTON | 14/09/2001 | ΣΑΡΩΘΡΟ | SA92VM50XY1068574/60439 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 20 | ΜΕ57032 | MERCEDES | 22/03/1999 | ΣΑΡΩΘΡΟ | WDB675093-2K-209178 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 20 | ΜΕ62333 | MERCEDES | 04/05/2001 | ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΕ ΚΑΛΑΘΙ | WDB67401215810635 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 20 | ΜΕ96966 | MAN | 20/06/2007 | ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΕ ΚΑΛΑΘΙ | WMAN04ZZ17Y183681 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 0,00 | 700 | 8.400 | 12.600 |
| 41 | 20 | ΚΗΗ5541 | MERCEDES BENZ | 12/05/2011 | ΡΥΜΟΥΛΚΟ 3ΑΞΟΝΟ ΛΕΙΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ | WDB9341611L4825235 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 20 | ΚΗΗ5541 | FLIEGL | 12/05/2011 | ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ ΛΕΙΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗ | WFDFLT22601001131 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 72,00 | 750 | 9.000 | 13.500 |
| 43 | 20 | ΚΗΗ9172 | A. KAOUSSIS SA | 23/12/2020 | ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟΡ. ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ | ZLK3TM390GS003720 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 0,00 | 200 | 2.400 | 3.600 |
| 44 | 20 | ΜΕ118048 | MANITOU | 05/08/2010 | ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ | α)1588396 β)588396 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 0,00 | 800 | 9.600 | 14.400 |
| 45 | 20 | ΚΗΟ6192 | MITSUBISHI | 05/11/2000 | ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ | MMBCNK640YDO45460 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 17,00 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 20 | ΜΕ144623 | JCB | 17/12/2020 | ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - ΦΟΡΤΩΤΗΣ | JCB3CX4THL2872526 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 0,00 | 800 | 9.600 | 14.400 |
| 47 | 20 | ΚΗΗ9142 | A. KAOUSSIS SA | 05/01/2021 | ΦΟΡΤΗΓΟ 2Α ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ | ZCFA81VM402705850 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 40,00 | 750 | 9.000 | 13.500 |
| 48 | 20 | ΝΕΟ | ISUZU | 2026 | ημιφορτηγό ανοικτού τύπου έως 1,5 tn |  | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 13,00 | 200 | 2.400 | 3.600 |
| 49 | 20 | ΝΕΟ | ISUZU | 2026 | ημιφορτηγό ανοικτού τύπου έως 1,5 tn |  | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 13,00 | 200 | 2.400 | 3.600 |
| 50 | 20 | ΝΕΟ | ISUZU | 2026 | ημιφορτηγό ανοικτού τύπου έως 1,5 tn |  | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 13,00 | 200 | 2.400 | 3.600 |
| 20 - Υπηρεσίες Καθαριότητας - Ηλεκτροφωτισμού |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 25 | ΚΗΗ2242 | WOLKWAGEN | 26/10/2009 | ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ | WV1ZZZ7HZ9H034488 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 14,00 | 200 | 2.400 | 3.600 |
| 2 | 25 | ΚΗΗ2243 | WOLKWAGEN | 26/10/2009 | ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ | WV1ZZZ7HZ9H097471 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 14,00 | 200 | 2.400 | 3.600 |
| 3 | 25 | ΚΗΟ6193 | MITSUBISHI | 08/11/2000 | ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ (4x4) | MMBCNK740YD036803 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 17,00 | 180 | 2.160 | 3.240 |
| 4 | 25 | ΚΗΟ6196 | MITSUBISHI | 08/11/2000 | ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ (4x2) | MMBCNK640YDO64234 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 17,00 | 180 | 2.160 | 3.240 |
| 5 | 25 | ΜΕ68844 | CASE 580SLE | 02/08/2002 | ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ | HJE 537872 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 0,00 | 850 | 10.200 | 15.300 |
| 6 | 25 | ΜΕ62265 | CASE 580SL | 21/12/2000 | ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ | CGG 02L5808 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 0,00 | 850 | 10.200 | 15.300 |
| 7 | 25 | ΜΕ81567 | JCB |  | ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ |  | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 0,00 | 600 | 7.200 | 10.800 |
| 8 | 25 | ΜΕ25795 | JCB |  | ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ |  | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 0,00 | 600 | 7.200 | 10.800 |
| 9 | 25 | ΝΕΟ | ISUZU | 2026 | ημιφορτηγό ανοικτού τύπου έως 1,5 tn |  | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 13,00 | 200 | 2.400 | 3.600 |
| 10 | 25 | ΝΕΟ | ISUZU | 2026 | ημιφορτηγό ανοικτού τύπου έως 1,5 tn |  | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 13,00 | 200 | 2.400 | 3.600 |
| 11 | 25 | ΝΕΟ | ISUZU | 2026 | ημιφορτηγό ανοικτού τύπου έως 1,5 tn |  | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 13,00 | 200 | 2.400 | 3.600 |
| 12 | 25 | ΝΕΟ | NISSAN INTERSTAR | 2026 | φορτηγού ανοικτού τύπου έως 3,5 tn |  | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 13,00 | 200 | 2.400 | 3.600 |
| 13 | 25 | ΝΕΟ | NISSAN INTERSTAR | 2026 | φορτηγού κλειστού τύπου (van) έως 3,5 tn |  | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 13,00 | 200 | 2.400 | 3.600 |
| 14 | 25 | ΝΕΟ ΜΕ | KOMATSU | 2026 | Προμήθεια ελαστικοφόρου εκσκαφέα |  | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 0,00 | 900 | 10.800 | 16.200 |
| 15 | 25 | ΝΕΟ ΜΕ | KOMATSU | 2026 | Προμήθεια εκσκαφέα-φορτωτή (JCB) |  | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 0,00 | 850 | 10.200 | 15.300 |
| 25 - Υπηρεσίες Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 30 | ΜΕ68845 | VIBROMAX | 02/08/2002 | ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ | JKC 8308602 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 0,00 | 400 | 4.800 | 7.200 |
| 2 | 30 | ΜΕ68846 | VIBROMAX | 02/08/2002 | ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ | JKC 5305400 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 0,00 | 400 | 4.800 | 7.200 |
| 3 | 30 | ΜΕ93236 | VOLVO | 23/11/2006 | GRADER | VCE0G930 H 00039855 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 0,00 | 800 | 9.600 | 14.400 |
| 4 | 30 | ΜΕ143354 | BOBCAT | 18/06/2020 | ΦΟΡΤΩΤΗΣ | B2LA12775 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 0,00 | 700 | 8.400 | 12.600 |
| 5 | 30 | ΜΕ59593 | CASE | 10/11/2000 | ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΣΦΥΡΙ | CGG 0131688 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 0,00 | 900 | 10.800 | 16.200 |
| 30 - Υπηρεσία Τεχνικών Έργων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 35 | ΚΗΟ6194 | MITSUBISHI | 08/11/2000 | ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ | MMBCNK640YD004233 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 17,00 | 180 | 2.160 | 3.240 |
| 35 - Υπηρεσίες Πρασίνου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 50 | ΚΗΗ5627 | FIAT TIPO | 12/11/2020 | AF ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | ZFA35600006S52566 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 9,00 | 200 | 2.400 | 3.600 |
| 50 - Δημοτική Αστυνομία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 55 | ΖΧΑ3738 | GM DAEWOO AUTO |  | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |  | ΒΕΝΖΙΝΗ | 11,00 | 150 | 1.800 | 2.700 |
| 2 | 55 | ΚΗΙ3142 | HYUNDAI MOTOR C | 05/05/2003 | FC (MATRIX 1.6) | KMHPM81CP2U075705 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 11,00 | 150 | 1.800 | 2.700 |
| 3 | 55 | ΧΕΑ3466 | FORD | 16/07/2020 | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ | WF0LXXTACLLA14659 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 10,00 | 150 | 1.800 | 2.700 |
| 55 - Υπηρεσία Κοινωνικής Πολιτικής |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 65 | ΚΗΥ8435 | MITSUBISHI | 14/10/1977 | ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΣΠΑΥ | MMBCNK75CVD016779 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 16,00 | 200 | 2.400 | 3.600 |
| 2 | 65 | ΜΕ133899 | DODGE | 24/05/2016 | ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΣΠΑΥ | 1B7GG23X8PS197920 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 0,00 | 250 | 3.000 | 4.500 |
| 3 | 65 | ΜΕ125976 | STEYER DAIMLER PUCH | 18/03/2014 | (Π-Π) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ | H680.775698/2175 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 0,00 | 500 | 6.000 | 9.000 |
| 4 | 65 | ΚΗΙ3007 | DAIMLER CHRYSLER (MERCEDES) | 23/01/2001 | ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ | WDB952503IK05659 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 38,00 | 650 | 7.800 | 11.700 |
| 5 | 65 | ΜΕ121286 | FORD | 10/06/2011 | ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΥΡΟΣΒ ΣΠΑΥ | WF0LM2E10AW869590 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 0,00 | 250 | 3.000 | 4.500 |
| 6 | 65 | ΚΗΗ5614 | FORD | 28/05/2013 | ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ | 6FPGXXMJ2GDM02599 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 15,00 | 150 | 1.800 | 2.700 |
| 7 | 65 | ΚΗΗ5219 | MAZDA | 17/05/2011 | ΗΜ/ΤΗΓΟ ΜΕ ΑΠΟΣΠ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ | JMZUN8B120W811196 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 17,00 | 200 | 2.400 | 3.600 |
| 8 | 65 | ME157842 | TOYOTA | 04/03/2024 | ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΣΠΑΥ | AHTBB3CC108607122 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 0,00 | 200 | 2.400 | 3.600 |
| 65 - Υπηρεσία που αφορά στην Πολιτική Προστασία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 90 | ΚΗΟ6013 | MITSUBISHI | 03/05/1996 | ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ | JMBJZP13VTA700210 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 14,00 | 200 | 2.400 | 3.600 |
| 2 | 90 | ΗΟ1763 | YAMAHA | 19/11/1986 | MHXANAKI 50cc | 2586482 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 0,00 | 50 | 600 | 900 |
| 3 | 90 | ΚΗΙ9825 | TEMSA | 09/02/2021 | ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟ | NLTALLJ5L01000183 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 40,00 | 750 | 9.000 | 13.500 |
| 4 | 90 | ΚΗΗ6407 | DAIMLER CHRYSLER (MERCEDES) | 12/02/2003 | ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΜΙΚΡΟ | WDB9036631R456198 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 19,00 | 180 | 2.160 | 3.240 |
| 5 | 90 | ΚΗΗ5624 | FIAT TIPO | 12/11/2020 | AF ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | ZFA35600006S52564 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 9,00 | 150 | 1.800 | 2.700 |
| 6 | 90 | ΚΗΗ5625 | FIAT TIPO | 12/11/2020 | AF ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | ZFA35600006S52565 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 9,00 | 150 | 1.800 | 2.700 |
| 7 | 90 | ΚΗΗ5626 | FIAT TIPO | 12/11/2020 | AF ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | ZFA35600006S51668 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 9,00 | 150 | 1.800 | 2.700 |
| 90 - Λοιπές Υπηρεσίες |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΑ |  | 40.180 | 482.160 | 723.240 |

Οι συνολικά ετήσιες προβλεπόμενες ποσότητες κατανάλωσης υγρών καυσίμων είναι, για το Πετρέλαιο κίνησης	: 680.940 lt

Βενζίνη Αμόλυβδη	: 42.300 lt.

Επειδή η προμήθεια υγρών καυσίμων αφορά χρονική περίοδο τριών (3) ετών, οι ανωτέρω προβλεπόμενες ποσότητες συνολικά για τη χρονική περίοδο των τριών (3) ετών διαμορφώνονται τελικά ως εξής:

Πετρέλαιο κίνησης	: 2.042.820 lt

Βενζίνη Αμόλυβδη	: 126.900 lt.

Τεχνικές Προδιαγραφές

- Πετρέλαιο κίνησης

Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στους διάφορους τύπους κινητήρων Diesel. Ειδικότερα, το πετρέλαιο κίνησης θα είναι μίγμα υδρογονανθράκων καθαρό, διαυγές και δε θα περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα από την απόφαση 355/2000 ΓΧΚ. Οι εν λόγω υδρογονάνθρακες θα είναι αποστάγματα πετρελαίου ή προϊόντα πυρόλυσης ή και μίγματα αυτών σε τέτοιες αναλογίες, ώστε να πληρούνται όλοι οι όροι της παραπάνω απόφασης. Γενικότερα, οι ιδιότητες του πετρελαίου κίνησης θα είναι αυτές που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και περιγράφονται στην παραπάνω απόφαση.

Το πετρέλαιο κίνησης θα έχει το φυσικό του χρώμα χωρίς την προσθήκη χρωστικών ουσιών ή ιχνηθέτου. Οι προβλεπόμενες προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου κίνησης, πάντα σύμφωνα με την απόφαση 355/2000 παρουσιάζονται στους δύο παρακάτω πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1

| Παράμετρος | Μονάδες | Όρια |  | Μέθοδοι ελέγχου |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ελαχ. | Μεγ. |  |
| Δείκτης κετανίου |  | 46,0 | - | EN ISO 4264 |
| Πυκνότητα στους 15 οC | kg/m3 | 820 | 845 | EN ISO 3675 EN ISO 12185/1996 |
| Σημείο ανάφλεξης | °C | 55 | - | EN 22719 |
| Ανθρακούχο υπόλειμμα (επί 10% υπολείμματος απόσταξης) | % m/m | - | 0,30 (α) | EN ISO 10370 |
| Τέφρα | % m/m | - | 0,01 | EN ISO 6245 |
| Νερό | mg/kg | - | 200 | Pr EN ISO 12937:1996 |
| Διάβρωση χάλκινου ελάσματος |  | Κλάση 1 |  | EN ISO 2160 |
| Αντοχή στην οξείδωση | g/m3 | - | 25 | EN ISO 12205 |
| Αιωρούμενα σωματίδια | mg/kg | - | 24 | EN ISO 12662 |
| Λιπαντικότητα, διορθωμένη διάμετρος φθοράς σφαιριδίου (wsd 1,4) στους 60 οC | μ m | - | 460 | ISO 12156-1 |
| Ιξώδες στους 40 οC | mm2/s | 2,00 | 4,50 | EN ISO 3104 |
| Απόσταξη |  |  |  |  |
| Απόσταγμα στους 250 °C | % (v/v) | - | 65 | Pr EN ISO 3405:1998 |
| Απόσταγμα στους 350 °C | % (v/v) | 85 | - | Pr EN ISO 3405:1998 |
| Απόσταγμα 95 % (v/v) (β) °C |  | - | 360 | Pr EN ISO 3405:1998 M |

(α) Τα όρια του ανθρακούχου υπολείμματος του Πίνακα 1 (0,3 % m/m μεγ.) ισχύει για πετρέλαιο στο οποίο δεν έχει γίνει προσθήκη βελτιωτικού καύσεως. Στις περιπτώσεις που το ευρισκόμενο ποσοστό του ανθρακούχου υπολείμματος είναι μεγαλύτερο από το ανωτέρω όριο, θα πρέπει να γίνεται ανίχνευση παρουσίας νιτρικών παραγώγων με τη βοήθεια της μεθόδου ΕΝ ISO 13759. Όταν διαπιστώνεται η παρουσία βελτιωτικού καύσεως; τότε δε θα λαμβάνεται υπόψη το όριο αυτό. Πάντως η χρήση προσθέτων δεν απαλλάσσει τα διυλιστήρια από την απαίτηση του 0,30% m/m μεγ ανθρακούχου υπολείμματος προ της προσθήκης βελτιωτικών.

(β) Για τον υπολογισμό του δείκτη κετανίου είναι απαραίτητα και τα αποστάγματα 10%, 50% και 90% (ν/ν).

(γ) Απόφαση Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 2/2000 (Οδ 98170ΙΕ Κ Παράρτημα ΙΙ)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2

| Παράμετρος | Μονάδα | Όρια |  | Μέθοδος ελέγχου |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Κατηγορία Α (β) | Κατηγορία C (β) |  |
| Θερμοκρασία αποφράξεως ψυχρού φίλτρου (CFPP) (α) | °C | +5 | -5 | ΕΝ 116 |

α) Επιτρέπεται για ένα δεκαπενθήμερο η διατήρηση κατ' ανοχή του ορίου της προηγούμενης περιόδου. Αυτό δεν ισχύει για τα διυλιστήρια, τα οποία από 1 Οκτωβρίου οφείλουν να παραδίδουν πετρέλαιο με χαρακτηριστικά ροής της Χειμερινής περιόδου.

(β) Όπου: Κατηγορία Α (Θερινή περίοδος) : Από 1/4 έως 30/9 κάθε έτους. Κατηγορία C (Χειμερινή περίοδος): Από 1/10 έως 31/3 κάθε έτους.

Οι τίτλοι των προτύπων που αναφέρονται στις μεθόδους ελέγχου στους δύο παραπάνω πίνακες παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.3

| Πρότυπο | Τίτλος |
| --- | --- |
| ΕΝ 116 | Diesel and domestic heating fuels - Determination of cold filter plugging point |
| EN ISO 2160 | Petroleum products - Corrosiveness to copper - Copper strip test |
| EN ISO 3104 | Petroleum products - Transparent and opaque liquids - Determination of kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity. |
| EN ISO 3170 | Petroleum liquids - Manual sampling |
| EN ISO 3171 | Petroleum liquids - Automatic pipeline sampling |
| PrEN ISO 3405:1998 (ISO/DIS 3405:1998) | Petroleum products - Determination of distillation characteristics |
| EN ISO 3675:1998 | Crude petroleum and liquid petroleum products - Laboratory determination of density or relative density - Hydrometer method (ISO 3675:1998) |
| EN ISO 4259:1995 | Petroleum products - Determination and application of precision data in relation to methods of test |
| EN ISO 4264 | Petroleum products - distillate fuels - Calculation of ketane index |
| EN ISO 6245 | Petroleum products - Determination of ash. |
| EN ISO 10370 | Petroleum products - Determination of carbon residue (micro method) |
| EN ISO 12185:1996 | Crude petroleum and petroleum products-Determination of density - oscillating - U tube method |
| EN ISO 12205 | Petroleum products - Determination of the oxidation stability of distillate fuels |
| EN ISO 12662 | Liquid petroleum products - Determination of contamination in middle distillates |
| PrEN ISO 12937:1996 | Petroleum products - Determination of water - coulometric Karl Fischer titration method |
| EN ISO 13759 | Petroleum products - Determination of alkyl nitrate in diesel fuels - Spectrometric method |
| EN 22719 | Petroleum products and lubricants - Determination of flash point - Pensky - Martens closed cup method. |
| EN ISO 12156-1:1997 | Diesel fuels - Assesssment of lubricity by HFRR (including Cor. 1:1998) |

Η δειγματοληψία του πετρελαίου κίνησης θα γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 13/85 απόφασης ΓΧΚ ή των προτύπων ΕΝ ISO 3170 ή ΕΝ ISO 3171.

- Αμόλυβδη βενζίνη

Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί η αμόλυβδη βενζίνη, η οποία προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στους διάφορους τύπους βενζινοκινητήρων που έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν με αμόλυβδη βενζίνη Η αμόλυβδη βενζίνη θα έχει το φυσικό της χρώμα χωρίς την προσθήκη οποιασδήποτε χρωστικής ουσίας.

Για την εύκολη ανίχνευση της παρουσίας της σε άλλα είδη βενζινών αυτοκινήτων η αμόλυβδη βενζίνη θα ιχνηθετείται με κινιζαρίνη σε ποσοστό 3 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο. Η ποιοτική ανίχνευση και ο ποσοτικός προσδιορισμός της κινιζαρίνης θα γίνονται όπως περιγράφεται στην μέθοδο ΙΡ 298/92.

Για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών ποιότητας της αμόλυβδης βενζίνης επιτρέπεται η χρήση προσθέτων. Τα πρόσθετα αυτά πρέπει να μην έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και στους κινητήρες.

Η προσθήκη θα γίνεται με ευθύνη των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών, όσον αφορά την αποτελεσματικότητά τους για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται.

Οι εταιρείες προς ενημέρωση, αλλά και για τη δυνατότητα ελέγχου της παρουσίας του προσθέτου στη βενζίνη, υποβάλλουν στη Διεύθυνση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους λεπτομερή στοιχεία του προσθέτου, όπως τα φυσικοχημικά του χαρακτηριστικά, τη χημική του σύνθεση, το ποσοστό με το οποίο προστίθεται στο καύσιμο, μέθοδο ελέγχου, τις βελτιώσεις τις οποίες επιφέρει, τα αποτελέσματα εργαστηριακών και μηχανικών δοκιμών, πιστοποιητικό μηχανικών δοκιμών, τα δεδομένα ασφαλείας, δήλωση της εταιρείας αν το πρόσθετο χρησιμοποιείται σε χώρες της Ε. Ε. ή καταγωγής ΕΖΕΣ που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία ΕΟΧ. Η τήρηση των στοιχείων του προσθέτου θα γίνεται κατά τρόπο εμπιστευτικό.

Για την προστασία του συστήματος των καταλυτών των αυτοκινήτων απαγορεύεται η προσθήκη στην αμόλυβδη βενζίνη ενώσεων του φωσφόρου.

Για τον περιορισμό της οξύτητας της αμόλυβδης βενζίνης, η οξύτητα της χρησιμοποιούμενης αιθανόλης δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 0,007% m/m, όταν ελέγχεται σύμφωνα με τη μέθοδο ΑSΤΜ D 1613/1991.

Οι προβλεπόμενες προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου της αμόλυβδης βενζίνης, σύμφωνα με την 354/2000 απόφαση ΓΧΚ, παρουσιάζονται στους δύο παρακάτω πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1

| Παράμετρος | Μονάδες | Όρια |  | Μέθοδοι ελέγχου |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ελαχ. | Μεγ. |  |
| Πυκνότητα στους 15 οC | kg/m3 | 720 | 775 | EN ISO 3675 EN ISO 12185/1996 |
| Περιεχόμενα κομιώδη | Mg/100ml | - | 5 | EN ISO 6246 |
| Διάβρωση χάλκινου ελάσματος (3h στους 50 οC) |  | Κλάση 1 |  | EN ISO 2160 |
| Εμφάνιση |  | Καθαρό και διαυγές |  | Οπτική παρατήρηση |

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2

| Παράμετρος | Μονάδες |  |  | Ορια |  | Μέθοδοι ελέγχου |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Κλάση Α (α) | Κλάση C (α) | Κλάση Ci (α) |  |
| Τάση ατμών | kg/m3 | Ελαχ. | 45,0 | 50,0 | 50,0 | EN 12/1993 Μ |
|  |  | Μεγ. | 60,0 | 80,0 | 80,0 | Pr EN ISO 12937:1996 |
| % απόσταγμα στους 70 οC | % (v/v) | Ελαχ. | 20,0 | 22,0 | 22,0 | Pr EN ISO 3405:1998 δ |
|  |  | Μεγ. | 48,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| % απόσταγμα στους 100 οC Ε100 | % (v/v) | Ελαχ. | 46,0 | 46,0 | 46,0 | (δ) |
|  |  | Μεγ. | - | 71,0 | 71,0 |  |
| % απόσταγμα στους 150 οC Ε150 | % (v/v) | Ελαχ. | 75,0 | 75,0 | 75,0 |  |
|  |  | Μεγ. | - | - | - |  |
| Τέλος απόσταξης | 0C | Μεγ. | 210 | 210 | 210 | Pr EN ISO 3405:1998 |
| Υπόλειμμα απόσταξης | % (v/v) | Μεγ. | 2 | 2 | 2 | Pr EN ISO 3405:1998 |
| Δείκτης απόσταξης (VLI) (10VP+7E70) (β) |  | Μεγ. | - | - | 1.050 |  |

(α) Κατηγορία Α (Θερινή περίοδος) : Από 1/5 έως 30/9 κάθε έτους.

Κατηγορία C (Χειμερινή περίοδος): Από 1/11 έως 31/3 κάθε έτους.

Κατηγορία Οι (Μεταβατικές περίοδοι): Ισχύει για τους μήνες Απρίλιο και Οκτώβριο. Με απόφαση της Διεύθυνσης Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους, σε κρίσιμες περιόδους, δύναται η Οι να παρατείνεται και για τους μήνες Νοέμβριο και Μάρτιο.

(β) όπου νΡ = Τάση ατμών

Ε70 = Απόσταγμα στους 70 οC Επιτρέπεται για ένα δεκαπενθήμερο από την έναρξη ισχύος των εποχιακών προδιαγραφών, η διάθεση στην αγορά, κατ' ανοχή, βενζίνης με τα χαρακτηριστικό της προηγούμενης περιόδου για την εξάντληση τυχόν αποθεμάτων. Αυτό δεν ισχύει για το διυλιστήρια, τα οποία οφείλουν να παραδίδουν βενζίνη με τα χαρακτηριστικά της κανονικής περιόδου, όπως καθορίζονται στον ανωτέρω πίνακα.

(γ) Η περίοδος Pr ΕΝ 13016-1 1997 θα χρησιμοποιείται μόνο όταν πρόκειται να υπολογιστεί το VLI

(δ) Βλέπε παραρτήματα Ι και ΙΙΙ του άρθρου 9 της Απόφασης 2Ι2000 του Ανωτάτου χημικού Συμβουλίου (εναρμόνιση της Οδηγίας 98/70).

Επίσης, σημειώνεται ότι όλες οι μέθοδοι ελέγχου που αναφέρονται: στους πίνακες 1 και 2 περιλαμβάνουν δεδομένα ακρίβειας. Σε περιπτώσεις αμφισβητήσεων, τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα αξιολογούνται σύμφωνα με τη μέθοδο ΕΝ ISO 4259:1995.

Οι τίτλοι των προτύπων που αναφέρονται στις μεθόδους ελέγχου στους δύο παραπάνω πίνακες παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3

| Πρότυπο | Τίτλος |
| --- | --- |
| EN ISO 2160 | Petroleum products - Corrosiveness to copper - Copper strip test |
| EN ISO 3170 | Petroleum liquids - Manual sampling |
| EN ISO 3171 | Petroleum liquids - Automatic pipeline sampling |
| PrEN ISO 3405:1998 (ISO/DIS 3405:1998) | Petroleum products - Determination of distillation characteristics |
| EN ISO 3675:1998 | Crude petroleum and liquid petroleum products - Laboratory determination of density or relative density - Hydrometer method (ISO 3675:1998) |
| EN ISO 4259:1995 | Petroleum products - Determination and application of precision data in relation to methods of test |
| EN ISO 6246 | Petroleum products - Gum content of light and middle distillate fuels - Jet evaporation method. |
| EN ISO 7536 | Gasoline - Determination of oxidation stability - Induction period method. |
| EN ISO 12185:1998 | Crude petroleum and petroleum products-Determination of density - oscillating - U tube method |
| PrEN ISO 13016-1:1997 | Liquid petroleum products - vapor pressure - Part 1:Determination of air saturated vapor pressure (ASVP) |
| EN 12:1993 | Liquid petroleum products - Determination of Raid vapor - Wet method. |

Η δειγματοληψία της αμόλυβδης βενζίνης θα γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 13/85 απόφασης ΓΧΚ ή των Προτύπων ΕΝ ISO 3170 ή EN ISO 3171.

Μεθοδολογία υλοποίησης

Η παράδοση του πετρελαίου κίνησης θα γίνεται επί τόπου του χώρου στάθμευσης των οχημάτων ή των δεξαμενών αποθήκευσης. Η παράδοση της αμόλυβδης βενζίνης, θα γίνεται επι τόπου του σταθερού σημείου ανεφοδιασμού.

Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης

Η συνολική χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα έξι μήνες (36) ή μέχρι την εξάντληση του συμβατικού ποσού, ΚΑΙ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ σταδιακά σύμφωνα με τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής. Μπορεί, δε, να παραταθεί με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Άρθρου 206 του Ν. 4412/2016.

Σαν επί μέρους προθεσμία, ορίζεται ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ημερολογιακή ημέρα από την πρώτη παράδοση, ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΡΓΙΩΝ του Ελληνικού Κράτους ή εάν αποφασίζει διαφορετικά κάθε φορά η Επιτροπή Παραλαβής, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

Υπεργολαβία

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

Τόπος υλοποίησης / παράδοσης

Ο στόλος οχημάτων του Δήμου Κρωπίας και τα σημεία στάθμευσης αυτού, εντός της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου, στην οδό Αγ. Γεωργίου.

Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης

Παραδοτέα είναι όλα τα είδη του ενδεικτικού προϋπολογισμού, επι τόπου, κατόπιν συνεννόησης με την Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης.

ΜΕΡΟΣ 2 Οικονομικό Αντικείμενο

Χρηματοδότηση

Η πηγή χρηματοδότησης είναι Ίδιοι πόροι και η δαπάνη για την σύμβαση βαρύνει τους Α.Λ.Ε. 241.0116 του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2027, 2028, 2029 του Δήμου Κρωπίας

ΜΕΓΙΣΤΗ εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : 3.518.004,42

Ανάλυση ενδεικτικού προϋπολογισμού

Η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη αναλύεται ανά τμήμα και συνολικά ως κατωτέρω:

| Καύσιμα Κίνησης |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μ.Μ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΑΞΙΑ |
| 1.1 | Πετρέλαιο (DIESEL) κίνησης. | λίτρο (lt) | 2.042.820,00 | 1,62 € | 3.311.411,22 € |
| 1.2 | Αμόλυβδη βενζίνη. | λίτρο (lt) | 126.900,00 | 1,63 € | 206.593,20 € |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 3.518.004,42 € |
|  |  | ΦΠΑ 24% |  |  | 844.321,06 € |
|  |  | ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 4.362.325,48 € |

Τιμές αναφοράς

Για την σύνταξη του ενδεικτικού προϋπολογισμού έγινε χρήση του αρ. πρωτ: 73126/31-08-2026 δελτίου επισκόπηση τιμών υγρών καυσίμων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δεδομένων Στατιστικής Επεξεργασίας & Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου της Διιατομεακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς.

Τροποποίηση προϋπολογισμού

ΕΠΕΙΔΗ το αργό πετρέλαιο (που αποτελεί την πρώτη ύλη των καυσίμων κίνησης) αποτελεί χρηματιστηριακό προϊόν και η τιμή του καθορίζεται από τις Διεθνείς αγορές μπορεί να υπάρξουν ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ διακυμάνσεις στις τιμές του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.

Η χονδρική τιμή πώλησης είναι συγκεκριμένη και καθορίζεται από τα διυλιστήρια (σε αναλογία με τις διεθνείς τιμές), ο δε Ανάδοχος έχει περιορισμένο ποσοστό κέρδους -το οποίο και διαμορφώνει εν τέλει την τιμή πώλησης-ΚΑΙ ΔΕΝ μπορεί να αντιμετωπίσει-απορροφήσει μια μεγάλη αύξηση.

Για τους ανωτέρω λόγους ενδέχεται να προκύψουν λόγοι αύξησης της συνολικής δαπάνης ΜΟΝΟ ως προς τα καύσιμα κίνησης, απρόβλεπτοι και αδύνατο να αντιμετωπισθούν με σχέδιο αντιμετώπισης κινδύνων, η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

Η τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου θα γίνεται με σύνταξη κατάλληλου ανακεφαλαιωτικού πίνακα-γνωμοδότηση (Ν. 4412/2016, Άρθρο 201), ο οποίος θα περιέχει εδάφιο για τον έλεγχό του συντεταγμένο από την Επιτροπή Παραλαβή και Παρακολούθησης.

Μετά την έγκριση της τροποποίησης, συντάσσεται συμπληρωματική σύμβαση η οποία τίθεται σε ισχύ αμέσως, χωρίς καμία άλλη διαδικασία, παρά μόνο εάν χρειάζεται τροποποίηση προϋπολογισμού για την ενίσχυση του αντίστοιχου Α.Λ.Ε..

Για την τροποποίηση αυτή ενημερώνεται το ΚΗΜΔΗΣ.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των αγαθών μπορεί να παρατείνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση της Ε.Π.Π. είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και σύμφωνη γνώμη του Αναδόχου, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, για χρονικό διάστημα ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

| Συντάχθηκε |  |  | Θεωρήθηκε |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Κορωπί | 17 Σεπτ 2026 |  | Κορωπί | 18 Σεπτ 2026 |
| Ο/Η συντάξας/σα |  |  | Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών |  |
| Κωνσταντίνος Σουκαράς Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ4/Β |  |  | Σπυρίδων Σιούντρης MSc Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ6/Α |  |

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΑΡΘΡΟ 1

Στη παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων περιγράφονται οι ειδικοί όροι βάσει των οποίων, και σε συνδυασμό με τους λοιπούς όρους της συμβάσεως, θα γίνει η προμήθεια καυσίμων, δηλαδή πετρελαίου κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης, για κινητήρες εσωτερικής καύσης για τα οχήματα του Δήμου Κρωπίας, τα οποία θα πρέπει να ανταποκρίνονται κατ’ ελάχιστο στις Τεχνικές Προδιαγραφές του κεφαλαίου «Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης» της παρούσας.

Εργοδότης στα παρακάτω θα ονομάζεται ο Δήμος Κρωπίας.

Ανάδοχος θα ονομάζεται ο αναδειχθησόμενος μειοδότης για την εκτέλεση της παρούσας Δημόσιας σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 2

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με:

- το ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

- το ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337

- το ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37

- τα άρθρα 148-154 του  ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις»

- το άρθρο 11 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»

- το ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», του π.δ/τος 82/1996 (Α’ 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα» , της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005», καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς»

- το ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»

- το άρθρο 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών

- το π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»

- την υπ’ αριθμ.102080/24-10-2022 (Β΄5623/02.11.2022) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ.9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016»

- την υπ’ αριθμ.12054/11-02-2025 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης «Οδηγίες προς τις αναθέτουσες αρχές αναφορικά με τη διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των επανορθωτικών μέτρων οικονομικών φορέων προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας τους, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 73 παρ. 7, 8 και 9 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 22 του ν. 4782/2021 (Α’ 36)»

- την υπ’αριθμ.37122/21.04.2023 (ΑΔΑ: 6Β6Ξ46ΜΤΛΡ-ΩΟ0) εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Οδηγίες προς τις αναθέτουσες αρχές αναφορικά με την υποβολή αιτημάτων για παροχή σύμφωνης γνώμης από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 (περί επάρκειας ή μη μέτρων αυτοκάθαρσης)»

- την υπ’αριθμ.78453/9-10-2025 (ΑΔΑ: 60ΕΕ46ΝΛΣΞ-ΦΤ9) εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης «Οδηγίες προς τις αναθέτουσες αρχές αναφορικά με τη διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των επανορθωτικών μέτρων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, σε συνέχεια του ν. 5218/2025 (Α' 125)»

- την υπ’ αριθμ. πρωτ. 71973/18.09.2025 (ΑΔΑ: 6ΥΟ446ΝΛΣΞ-ΙΨΖ) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, με την οποία συγκροτήθηκε η Γνωμοδοτική Επιτροπή Εξέτασης Μέτρων Αυτοκάθαρσης για Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών και Υπηρεσιών

- την υπ' αριθμ. 76928/13.07.2021 (Β’ 3075) Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»

- την υπ’αριθμ. 44756/05.06.2024 (Β΄3380/13.06.2024) Κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) - Τροποποίηση της υπ’ αρ. 64233/8.6.2021 (Β’ 2453) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας»

- την υπ’ αριθμ. 78072/08.10.2025 (ΦΕΚ 5645/Β΄/22.10.2025) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) - Τροποποίηση της υπ’ αρ. 64233/08.06.2021 (Β΄ 2453) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας»

- την υπ’ αριθμ. 61267/17.07.2026 (ΦΕΚ 4578/Β΄/24.07.2026) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) - Τροποποίηση της υπ’ αρ. 64233/08.06.2021 (Β΄ 2453) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας»

- την υπ’ αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α.(B’2338/02.06.2021) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων»

- την υπ΄ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 98979 ΕΞ2021 (B’ 3766/13.08.2021) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44)

- την υπ΄αριθμ. Κ.Υ.Α. 52445 ΕΞ 2023 (B’ 2385/12.04.2023) «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς» ως ισχύει

- την υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 14900/04.02.2021 (Β’ 466/08.02.2021) «Έγκριση σχεδίου Στρατηγικής για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις» (ΑΔΑ: ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92)

- την υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. 54862/2024 (Β΄ 4102/12.07.2024) «Τροποποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την προώθηση των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων για το έτος 2024 - Τροποποίηση της υπ’ αρ. 14900/04.02.2021 (Β’ 466) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας»

- το ν. 5005/2022 (Α’ 236) «Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο - Σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων εντύπου και ηλεκτρονικού Τύπου - Διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις»

- το ν. 4919/2022 (Α’ 71) «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Oδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες διατάξεις»

- το  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»

- το ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»

- το ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»

- την παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»

- τα άρθρα 19-37 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»

- το ν. 5144/2024 (ΦΕΚ 162 Α/11-10-2024) « Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»

- το ν. 5135/2024  (ΦΕΚ 147 Α/16-9-2024) «Ψηφιακό τέλος συναλλαγής και άλλες διατάξεις»

- το ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15

- το π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

- το Π.Δ.54/18 (ΦΕΚ 103 Α/13-06-2018) «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης»

- το Π.Δ. 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»

- τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119

- τον Κανονισμό (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2022 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία

- το ν.5314/2026 (Α’ 103) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης»

- το ν. 4555/2018 (Α΄ 133/19.7.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»

- το Ν. 3054/2002 (ΦΕΚΑ' 230/2002) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις»,

- την αριθμ. 1450/550/10.02.1982 (ΦΕΚ 93/Β/3-3-1982) Απόφαση Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης με θέμα τον «Καθορισμό καταναλώσεως καυσίμων και λιπαντικών των Κρατικών αυτοκινήτων, Ν.Π.Δ.Δ./Οργανισμών κ.λ.π.»

- την Κ.Υ.Α. 129/2534/2010 (φεκ β' 108/2010) «Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα Κρατικά Αυτοκίνητα»,

- Κάθε γενικής και ειδικής διάταξης που αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές του αντικειμένου της προμήθειας του τίτλου

ΑΡΘΡΟ 3

Τα έγγραφα της σύμβασης, κατά σειρά ισχύος, είναι:

- η προκήρυξη, όπως αυτή θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ

- η διακήρυξη με τα παραρτήματά της (συμπεριλαμβανομένης της παρούσας μελέτης)

- το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]

- η προσφορά του αναδόχου

- οι συμπληρωματικές πληροφορίες-διευκρινίσεις που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.

ΑΡΘΡΟ 4

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στον βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρον..

ΑΡΘΡΟ 5

Αποκλείεται από τη διαδικασία οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας:

1. Εάν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα εγκλήματα:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση),

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103),

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν:

i. το φυσικό πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση  νόμιμο εκπρόσωπο.

ii. είναι νομικό πρόσωπο (εταιρεία) εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα δωροδοκίας των ως άνω περιπτώσεων β & γ  (έγγραφο ΕΑΔΗΣΥ 5868/07-06-2024 (ΑΔΑ: ΡΝΑ1ΟΞΤΒ-ΗΩ0).

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

2 Στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν ο  οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού.

ΑΡΘΡΟ 6

Η τεχνική προσφορά θα περιέχει, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα εξής:

- Αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη του πρατήριου λιανικής πώλησης καυσίμων, όπως ζητούνται στην ενότητα (γ) Ειδικές απαιτήσεις παρακάτω.

- Αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη του κινητού σημείου ανεφοδιασμού, όπως ζητούνται στην ενότητα (γ) Ειδικές απαιτήσεις παρακάτω.

- Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, άρθρο 8, στην οποία ο Οικονομικός Φορέας θα δηλώνει ότι:

- αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης του διαγωνισμού.

- έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και θα είναι σε θέση να καλύψει το σύνολο των ποσοτήτων του συμβατικού αντικειμένου.

- Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, άρθρο 8, για τη συμμόρφωση ή απόκλιση σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές που επιβάλλει η σχετική ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, οι επίσημοι κρατικοί φορείς και η διακήρυξη του διαγωνισμού

ΑΡΘΡΟ 8

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:

Α. Κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών (έτη 2025, 2024, 2023) πριν από τη δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον (2) συμβάσεις προμηθειών αντίστοιχου τύπου με το τμήμα για το οποίο συμμετέχουν.

Β. Να διαθέτουν τις προβλεπόμενες από το Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230Α) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, άδειες.

Γ. Να διαθέτουν αποκλειστικά και μόνο απ’ ευθείας (με εξαρτημένη σχέση εργασίας), ένα (1) τουλάχιστον οδηγό ικανό να χειρίζεται το κινητό σημείο ανεφοδιασμού. Εάν ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, και ο υπεύθυνος έναντι του νόμου διαθέτει τα ανάλογα προσόντα (έχει κατάλληλη άδεια οδήγησης) τότε δεν απαιτείται η ύπαρξη αντίστοιχου υπαλλήλου

Δ. Να διαθέτουν σταθερό σημείο ανεφοδιασμού, ήτοι νόμιμα αδειοδοτημένο πρατήριο λιανικής ή χονδρικής πώλησης υγρών καυσίμων, που θα στεγάζεται σε ιδιόκτητο ή μισθωμένο χώρο, κατάλληλα εξοπλισμένο με τα προβλεπόμενα συστήματα εισροών εκροών, εφοδιασμένο με τις αντίστοιχες άδειες λειτουργίας για την πώληση αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου κίνησης.

Η έδρα της επιχείρησης μπορεί να βρίσκεται σε οποιαδήποτε χώρα, ενώ το σημείο ανεφοδιασμού (πρατήριο καυσίμων) θα πρέπει να βρίσκεται σε ακτινική απόσταση μικρότερη των 8 χιλιομέτρων από το χώρο στάθμευσης των οχημάτων του Δήμου Κρωπίας, (ΕΛΣΥΝ ΣΤ' ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΑΞΗ 20/2014 σκέψη V (2), ΤΜΗΜΑ VI ΑΠΟΦΑΣΗ 1374/2014, ΤΜΗΜΑ VI ΑΠΟΦΑΣΗ 4608/2014 σκέψη III), διότι τα μηχανήματα έργου κινούνται με μικρές ταχύτητες, τα απορριμματοφόρα οχήματα και τα φορτηγά οχήματα του Δήμου, καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες καυσίμου και είναι ΑΣΥΜΦΟΡΟ να μετακινούνται σε αποστάσεις μεγαλύτερες των 15 χλμ (~8 χλμ με επιστροφή).

ή

Να διαθέτουν σταθερό σημείο ανεφοδιασμού, ήτοι νόμιμα αδειοδοτημένο πρατήριο λιανικής ή χονδρικής πώλησης υγρών καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη), που θα στεγάζεται σε ιδιόκτητο ή μισθωμένο χώρο, κατάλληλα εξοπλισμένο με τα προβλεπόμενα συστήματα εισροών εκροών, εφοδιασμένο με τις αντίστοιχες άδειες λειτουργίας.

Η έδρα της επιχείρησης μπορεί να βρίσκεται σε οποιαδήποτε χώρα, ενώ το σημείο ανεφοδιασμού (πρατήριο καυσίμων) θα πρέπει να βρίσκεται σε ακτινική απόσταση μικρότερη των 25 χιλιομέτρων από το χώρο στάθμευσης των οχημάτων του Δήμου Κρωπίας, διότι το οχήματα του Δήμου, που χρησιμοποιούν αμόλυβδη βενζίνη, είναι παλαιάς τεχνολογίας με αυξημένη κατανάλωση καυσίμου/χιλιόμετρο και είναι ΑΣΥΜΦΟΡΟ να μετακινούνται σε αποστάσεις μεγαλύτερες των 50 χλμ (25χλμ με επιστροφή).

ΚΑΙ να διαθέτουν κινητό σημείο ανεφοδιασμού, ήτοι νόμιμα αδειοδοτημένο και κατάλληλα διαμορφωμένο όχημα μεταφοράς υγρών καυσίμων, με δυνατότητα τιμολόγησης επί αυτοκινήτου και με σύστημα διασφάλισης πλήρωσης του οχήματος (δακτύλιοι). Επίσης το όχημα θα πρέπει να είναι ικανό να παραδίδει ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΧΩΡΟ εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, το πετρέλαιο κίνησης, προκειμένου να ανεφοδιάζονται τα οχήματα και μηχανήματα, έγκαιρα και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα για την Αναθέτουσα Αρχή.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 9

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με το πρότυπο σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 ή άλλο ισοδύναμο σε ισχύ με πεδίο εφαρμογής τουλάχιστον ‘’Οδική μεταφορά και διανομή υγρών καυσίμων και Εμπόριο υγρών καυσίμων’’.

ΑΡΘΡΟ 10

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής,  η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι εβδομήντα χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ευρώ (70.360,00 €).

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.), ήτοι εκατό σαράντα χιλιάδων και επτακοσίων είκοσι ευρώ (140.720 €) και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής και καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) , που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

ΑΡΘΡΟ 11

Για την παρακολούθηση της σύμβασης συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης (εφεξής Ε.Π.Π.) με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 και τα οριζόμενα στην ΕΣΥ.

Η παράδοση των καυσίμων θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Π.Π.

Η συνολική χρονική διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, ορίζεται σε τριάντα έξι μήνες (36), αρχομένης της μέτρησης από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης, ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ σταδιακά και μπορεί να παραταθεί με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Άρθρου 206 του Ν. 4412/2016.

Σαν επί μέρους προθεσμία, ορίζεται ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ημερολογιακή ημέρα από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης, ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΡΓΙΩΝ του Ελληνικού Κράτους.

Η παράδοση του πετρελαίου κίνησης για τα πετρελαιοκίνητα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Κρωπίας, θα γίνεται τμηματικά στον χώρο του αμαξοστασίου του Δήμου ή σε σημείο που θα καθορίζει κάθε φορά η Επιτροπή ή το πρόσωπο εκείνο της αρμόδιας υπηρεσίας, υπάλληλος της Αναθέτουσας Αρχής, που θα ορισθεί για το σκοπό αυτό. Το σημείο θα είναι εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου.

Η παράδοση της αμόλυβδης βενζίνης, για την κίνηση των βενζινοκίνητων οχημάτων και μηχανημάτων θα γίνεται τμηματικά στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή (πρατήριο καυσίμων).

Η παράδοση θα είναι άμεση, σε προκαθορισμένες ώρες που θα ορίσει η υπηρεσία και ο ανάδοχος

θα δίνει προτεραιότητα στον ανεφοδιασμό των οχημάτων της Αναθέτουσας Αρχής σε σχέση με άλλα οχήματα. Ο ανεφοδιασμός των οχημάτων του Δήμου Κρωπίας από το συμβεβλημένο πρατήριο του προμηθευτή θα γίνεται μόνο μετά την επίδειξη εντολής προμήθειας της εκάστοτε αρμόδιας Υπηρεσίας.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση, και εάν δεν εκτελεσθούν πέντε (5) ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤΑΔΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ συνεχόμενα ο προμηθευτής μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος.

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής:

α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου,

β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 άρθρο 219 του Ν. 4412/2016.

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

Για την εφαρμογή του ανωτέρω εδαφίου ορίζονται τα ακόλουθα:

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220 του Ν. 4412/16.

Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκειας, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 12

Η προσφερόμενη τιμή μονάδας θα δοθεί υποχρεωτικά σε «ευρώ». Η τιμή μονάδας της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται.

Η τιμή επί της οποίας προσφέρεται το ποσοστό έκπτωσης είναι καθημερινά αναπροσαρμοζόμενη, σύμφωνα με το δελτίο επισκόπησης τιμών υγρών καυσίμων του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το Νομό Αττικής, όπως αναρτάται επισήμως καθημερινά στην οικεία ιστοσελίδα (www.(http://www.fuelprices.gr).

ΑΡΘΡΟ 13

Στο Συμβατικό τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που θα πραγματοποιήσει ο Ανάδοχος για την εκτέλεση της σύμβασης. Περιλαμβάνεται επίσης και κάθε έξοδο ή επιβάρυνση υπέρ κάθε Δημόσιου ή Ιδιωτικού φορέα (χαρτόσημα, δασμοί, έξοδα μεταφοράς, έξοδα αποθήκευσης, κ.λπ.), όλες οι κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ.

Ο ΦΠΑ βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.

Ειδικές δαπάνες που είναι πιθανόν να πραγματοποιήσει ο Ανάδοχος για λογαριασμό της Υπηρεσίας, βαρύνουν τον ίδιο και συμπεριλαμβάνονται στο Συμβατικό τίμημα (π.χ. δαπάνες ταξιδιών, παραμονής και διατροφής αλλοδαπού προσωπικού στην Ελλάδα, ειδικών τεχνιτών ή επιστημόνων από την Αλλοδαπή κ.λπ.) και ιδίως το κόστος και τα έξοδα που αφορούν:

- Την διάθεση του συνόλου του απαιτούμενου εξοπλισμού.

- Το τακτικό service και συντήρηση του κινητού συνεργείου για την διασφάλιση της άψογης λειτουργίας του.

- Την αμοιβή του άμεσα απασχολούμενου προσωπικού (μισθοδοσία και εργοδοτικές εισφορές των οδηγών, τεχνιτών και βοηθητικού προσωπικού) και λοιπά συναφή έξοδα με την απασχόληση του.

- Τα άμεσα έξοδα λειτουργίας και κίνησης του εξοπλισμού του (καύσιμα, λιπαντικά, λάστιχα, συντήρηση, κλπ).

- Την ασφαλιστική κάλυψη του απασχολούμενου εξοπλισμού καθώς και διάφορα συναφή τέλη και φόροι οχημάτων (ΚΤΕΟ, KEK, τέλη κυκλοφορίας, κλπ).

- Κάθε άλλη σχετική δαπάνη που δεν αναφέρεται στην παρούσα.

- Ο ανάδοχος θα εκδίδει τα προβλεπόμενα από τον Κ.Β.Σ. φορολογικά στοιχεία (τιμολόγια, δελτία αποστολής κ.α.) στο όνομα του κυρίου του έργου

Η πληρωμή θα γίνεται σταδιακά, στο 100% της αξίας του εκτελεσθέντος συμβατικού αντικειμένου κατόπιν έκδοσης εντάλματος πληρωμής στο όνομα του αναδόχου, μετά την έκδοση των σχετικών παραστατικών και την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, εφόσον δεν διαπιστώθηκε καμιά απόκλιση ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές των προμηθευόμενων αγαθών.

Σύμφωνα με την παρ.2γ' του άρθρου 1 της Αριθμ.ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023/23 (ΦΕΚ 2385 Β/12-4-2023-Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 3061 Β/9-5-23) με θέμα : Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τιμολόγια που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων (PEPPOL) και τον εθνικό μορφότυπο κατά τα οριζόμενα στον ν.4601/2019 και στην ΚΥΑ 63446/2021 ως ισχύουν.

Η έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου γίνεται:

- είτε μέσω των πιστοποιημένων παρόχων ηλ.τιμολόγησης που αναρτώνται στον παρακάτω ιστότοπο:

https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-invoice/parohoi-ypiresion-ilektronikis-timologisis

- είτε μέσω της εφαρμογής timologio B2G που παρέχει δωρεάν η ΑΑΔΕ στον παρακάτω ιστότοπο:

https://mydata.aade.gr/timologio/Account/Login?ReturnUrl=%2Ftimologio

Επισημαίνεται ότι δεν συνιστούν ηλεκτρονικό τιμολόγιο, τα τιμολόγια των κάτωθι περιπτώσεων i ως iii, και ως εκ τούτου δεν υπάρχει δυνατότητα αποδοχής τους προς πληρωμή

i. Απλό αρχείο εικόνας (jpeg/png)

ii. Σκαναρισμένο έγχαρτο τιμολόγιο σε μορφή pdf ή άλλη μορφή που αποστέλλεται με ηλεκτρονικά μέσα.

iii. Τιμολόγιο που δεν έχει δρομολογηθεί στο Δήμο Κρωπίας μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ)

ΑΡΘΡΟ 14

Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης και για την πρόληψη ζημιών –

ατυχημάτων σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα. Για ατυχήματα ή ζημιές που τυχόν θα συμβούν στο προσωπικό του αναδόχου ή οποιονδήποτε τρίτο κατά την εκτέλεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δεν έχει καμιά ευθύνη και ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά τις ευθύνες, τόσο τις αστικές όσο και τις ποινικές, σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων νόμων για τις περιπτώσεις

αυτές.

Εάν προκληθούν βλάβες σε οχήματα ή μηχανήματα, οφειλόμενες σε καύσιμα που δεν τηρούν τις προδιαγραφές των εκάστοτε ισχυόντων διατάξεων, τότε το κόστος αποκατάστασης αυτών θα βαρύνει τον προμηθευτή.

Άρθρο 15

Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί βάσει των οριζόμενων στο άρθρο 132 του Ν.4412/16.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των αγαθών μπορεί να παρατείνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016 τηρουμένων των προϋποθέσεων που τίθενται με το άρθρο 132 αυτού περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 207, του Ν. 4412/16, περί επιβολής κυρώσεων.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των αγαθών μπορεί να μετατίθεται, μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι κατά τα οριζόμενα στην παρ.4, του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016, τηρουμένων των προϋποθέσεων που τίθενται με το άρθρο 132 αυτού περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Στην περίπτωση αυτή δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

###### Αρθρο 16

Η σύμβαση θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε όταν :

(α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο.

(β) Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.

(γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος ΟΠΩΣ αυτό διαμορφώθηκε μετά από πιθανές τροποποιήσεις, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.

(δ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και καλής λειτουργίας κατά τα προβλεπόμενα από την σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 17

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος επικαλεσθεί ανωτέρα βία, υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή (Δήμος Κρωπίας, Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής) τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)

Ο Δήμος έχει συντάξει το ΕΕΕΣ με τη χρήση της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας Promitheus ESPDint που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) και συγκεκριμένα στον δικτυακό τόπο: https://espdint.eprocurement.gov.gr/.

Το περιεχόμενο του αρχείου αναρτάται ξεχωριστά, ως αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης, ως αρχείο pdf, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, στα συνημμένα του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου, στη διεύθυνση https://https://www.koropi.gr//

Το αρχείο XML αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας μέσω της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας Promitheus ESPDint και το δικτυακό τόπο https://espdint.eprocurement.gov.gr/ τη σχετική απάντηση τους.

Επιπλέον σας παραπέμπουμε στο διαδικτυακό τόπο www.promitheus.gov.gr όπου έχει αναρτηθεί ανακοίνωση περί ορθής συμπλήρωσης του ΕΕΕΣ (ESPD).

Επισημαίνεται ότι η αναθέτουσα αρχή, έχει επιλέξει μόνο τη συμπλήρωση, εκ μέρους των οικονομικών φορέων, της ενότητας α “Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής” στο Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής. Συνεπώς, η αναθέτουσα αρχή έχει διαμορφώσει αντίστοιχα το ΕΕΕΣ, απαλείφοντας τις Ενότητες Α έως Δ του Μέρους ΙV και επομένως, οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν μόνο την ενότητα α “Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής” όσον αφορά το Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)

| Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Επωνυμία | ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ταχυδρομική διεύθυνση | Βασιλέως Κωνσταντίνου 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Πόλη / T.K. | Κορωπί | 19 400 |  |  | ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS |  |  | EL305 | Ανατολική Αττική |
| Τηλέφωνο | +30 213 2000756 |  |  | ΦΑΞ |  |  | +30 210 6624963 |  |  |
| Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο | tpkoropi@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αρμόδιος για πληροφορίες | Αικατερίνη Μωραΐτη |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) | https://www.koropi.gr/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Δραστηριότητα | Γενική Κυβέρνηση - Υποτομέας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Κατηγορία | Συλλογή-μεταφορά απορριμμάτων, ύδρευση-αποχέτευση, κοινωνικές υπηρε-σίες, ηλεκτροφωτισμός Οδών και πλατειών - κοινοχρήστων χώρων |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής ΚΗΜΔΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης | Προμήθεια καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου Κρωπίας |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός τμημάτων (εάν υπάρχουν) | Ένα (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Διάρκεια σύμβασης | 36 ΜΗΝΕΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός αναφοράς | Αποδίδεται στον φάκελο, ΜΕΤΑ την θεώρηση και τίθεται στο εξώφυλλο του τεύχους |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Γ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα (Να συμπληρωθεί από τον προσφέροντα) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Πλήρης Επωνυμία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός Φορολογικού Μητρώου |  |  | ΔΟΥ |  |  |  |  |  |  |
| Ταχυδρομική Διεύθυνση Έδρας |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αρμόδιος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Τηλέφωνο Επικοινωνίας |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Η οικονομική προσφορά των υποψήφιων αναδόχων θα είναι επί ποινή αποκλεισμού συντεταγμένη σύμφωνα με το έντυπο της Αναθέτουσας Αρχής.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Καύσιμα Κίνησης |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A/A | Είδος Προμήθειας | ΣΤΗΛΗ Α | ΣΤΗΛΗ Β | ΣΤΗΛΗ Γ | ΣΤΗΛΗ Δ |
|  |  | Ποσότητα (σε λίτρα Lt) | Ενδεικτική Μέση Τιμή (Μ.Τ.) | Προσφερόμενο Ποσοστό έκπτωσης επί της Μ.Τ. (%) | Μερική Δαπάνη Α(Β - (Β Γ)) |
| 1.1 | Πετρέλαιο (DIESEL) κίνησης. | 2.042.820,00 | 1,62 € |  |  |
| 1.2 | Αμόλυβδη βενζίνη. | 126.900,00 | 1,63 € |  |  |
|  |  |  | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ Προσφορά |  |  |
|  |  |  | ΦΠΑ |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |
| Προσφερόμενο Ποσοστό έκπτωσης ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ |  |  |  |  |  |

Υπογραφή/Σφραγίδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)

Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1).............................

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα2) .........................................

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως

μέχρι του ποσού των ευρώ  …………………………4 υπέρ του

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………………………..

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………………………..

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………………………..5

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,

για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .....................................................6 της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα ...............7

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....................ημέρες8 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………………..9.

ή

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε10.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

- Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

- Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

- Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

- ο.π. υποσ. 3.

- Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.

- Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών /  υπηρεσιών, κλπ.

- Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.

- Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

- ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

- Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.

Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Ημερομηνία έκδοσης    ……………………………..

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1).................................

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ………………………………………………………………………..4

υπέρ του:

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος6 ........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....….    ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης8)

ή

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

- Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

- Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

- Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

- Όπως υποσημείωση 3.

- Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση.

- Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών.

- Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

- Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να ισχύει για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής (άρθρο 72 του Ν. 4412/2016).

- Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ' αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ – Σχέδιο Σύμβασης (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

[Τόπος ]……:...../......../…….

Αριθ. πρωτ.............................

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

000000,00 €  πλέον ΦΠΑ

Στ.. .................. σήμερα ........................ ημέρα .......................

οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. …….............., που εδρεύει……….. με Αριθμό  Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)………. και κωδικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης νομίμως εκπροσωπούμεν… από τ………  σύμφωνα με…….. (στο εξής η «Αναθέτουσα Αρχή»)

2.Ο/η ……. (σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ ατομικής επιχείρησης) ή το νομικό πρόσωπο...........με την επωνυμία ………….και τον διακριτικό τίτλο «..........................», που εδρεύει ...................................... (. ΑΦΜ:....................., ΔΟΥ: ................., Τ.Κ. ...................., νομίμως εκπροσωπούμενο (μόνο για νομικά πρόσωπα) από τον ......................................... (στο εξής ο «Ανάδοχος»)

Έχοντας υπόψη:

1. την υπ΄ αριθμ ..... διακήρυξη (ΑΔΑΜ…) και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης που συνέταξε η Αναθέτουσα Αρχή για την παρούσα σύμβαση προμήθειας.

2. Την υπ΄ αριθμ … απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας (ΑΔΑΜ…), στο πλαίσιο της ανωτέρω διακήρυξης, στον Ανάδοχο, καθώς και την αριθμ. πρωτ. …………… ειδική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο για την υπογραφή του παρόντος, η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν την…...

3. Την από ……υπεύθυνη δήλωση του Αναδόχου περί μη οψιγενών μεταβολών, κατά την έννοια της περ. (2) της παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 [μνημονεύεται μόνο στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης]

3. Ότι αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 του ν.4412/2016:

-η υπ’ αριθ. ............ διακήρυξη, με τα Παραρτήματα της

-........ (Συμπληρώνονται από την Αναθέτουσα Αρχή και τα λοιπά σχετικά έγγραφα της σύμβασης) (στο εξής «τα Έγγραφα της Σύμβασης»

-η προσφορά του Αναδόχου.

4. Ότι ο Ανάδοχος κατέθεσε την:

α) υπ’ αριθ. .............. εγγυητική επιστολή της τράπεζας/ πιστωτικού ιδρύματος/ χρηματοδοτικού ιδρύματος/ ασφαλιστικής επιχείρησης/  ..............., ποσού ........................ ευρώ, για την καλή εκτέλεση των όρων του παρόντος συμφωνητικού

β) την υπ’ αριθ. .............. εγγυητική επιστολή της τράπεζας/ πιστωτικού ιδρύματος/ χρηματοδοτικού ιδρύματος/ ασφαλιστικής επιχείρησης/  ..............., ποσού ........................ ευρώ για την προκαταβολή του συμβατικού τιμήματος σύμφωνα με το άρθρο 4.1 της διακήρυξης. (Συμπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή, στην περίπτωση που προβλέπεται προκαταβολή, άλλως απαλείφεται).

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα :

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι ....................., σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές του άρθρου 1.3 της διακήρυξης και των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ……:.

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα έγγραφα της σύμβασης, στην απόφαση κατακύρωσης και στην προσφορά του Αναδόχου.

Άρθρο 2

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι …. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την ……..: ……………… σχετική πίστωση του ………… προϋπολογισμού του οικονομικού έτους …….

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ.  …................. (ΑΔΑΜ….., ΑΔΑ……) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 202..... και έλαβε α/α ……. καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα…. .

Άρθρο 3

Διάρκεια σύμβασης –Χρόνος Παράδοσης

3.1. Δυνάμει του άρθρου 1.3 της διακήρυξης η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της   .....................

3.2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών καθορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσας

Άρθρο 4

Υποχρεώσεις Αναδόχου

Ο Ανάδοχος δεσμεύεται έναντι  της Αναθέτουσας Αρχής ότι:

4.1. σύμφωνα με το άρθρο 4.3.1. της διακήρυξης, τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’(και  του ν. 4412/2016).  Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους

4.2. θα ενεργεί σύμφωνα με τον  νόμο και  την παρούσα, ότι θα  λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει την ομαλή και προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύμφωνα με τη  διακήρυξη και τα λοιπά Έγγραφα της Σύμβασης και ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ ́ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσας, σύμφωνα με τη ρήτρα ακεραιότητας που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

4.3.  καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, θα συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.

Άρθρο 5

Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής

5.1. Το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε …., πλέον ΦΠΑ…..%

5.2. Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 5.1.1 της διακήρυξης και συγκεκριμένα:

5.3. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση από τον Ανάδοχο των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

5.4. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των  συμβατικών υλικών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπονται στη διακήρυξη και στα λοιπά  έγγραφα της σύμβασης. Ο Ανάδοχος  βαρύνεται, ιδίως, με τις  κρατήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 5.1.2 της διακήρυξης. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου ....% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ ....%.

5.5. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας .....% επί του καθαρού ποσού.

5.6. Όλα τα δικαιολογητικά του χρηματικού εντάλματος (πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής κλπ.) ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία ελέγχου της Αναθέτουσας Αρχής. Για την έκδοση χρηματικού εντάλματος ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει το αντίστοιχο τιμολόγιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και η πληρωμή του  πρέπει να λάβει χώρα σε επιπλέον τριάντα (30) ημέρες.

Σε περίπτωση που η πληρωμή του Αναδόχου καθυστερήσει  πέραν των  τριάντα (30) ημερών από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των αγαθών και την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών επαλήθευσης, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει περιέλθει μέχρι και την ημερομηνία αυτή στην Αναθέτουσα Αρχή το τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο παραστατικό πληρωμής, η Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαρ. Ζ5 της παρ. Ζ του ν. 4152/2013, (Α' 107/09-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Ν.4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» καθίσταται υπερήμερη και οφείλει τόκους υπερημερίας, χωρίς να απαιτείται όχληση από τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση καθυστέρησης υποβολής των οικείων δικαιολογητικών πληρωμής, η Αναθέτουσα Αρχή  καθίσταται υπερήμερη από την ημέρα προσκόμισής τους.

Άρθρο 6

Αναπροσαρμογή τιμής

6.1 Η περίπτωση της αναπροσαρμογής τιμής των υλικών υπό τους όρους του άρθρου 132 του Ν 4412/2016 καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 6.7 της Διακήρυξης

Ειδικότερα:

6.2 Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, με υπαιτιότητα του Αναδόχου, ο χρόνος παράτασης δεν λαμβάνεται υπόψη για την αναπροσαρμογή. Προκαταβολή που χορηγήθηκε αφαιρείται από την προς αναπροσαρμογή συμβατική αξία.

6.3 Στην περίπτωση, που, κατά τον χρόνο εφαρμογής της ρήτρας αναπροσαρμογής, η Αναθέτουσα Αρχή δεν διαθέτει τις, κατά περίπτωση, αναγκαίες πιστώσεις, μπορεί να προβαίνει σε αύξηση  των τιμών μονάδας, με παράλληλη μείωση των προς παράδοση ποσοτήτων, υπό την προϋπόθεση ότι συναινεί ο Ανάδοχος.

Άρθρο 7

Χρόνος Παράδοσης Υλικών-Παραλαβή υλικών - 
Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

7.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά στον χρόνο, τον τόπο και με τον  τρόπο   που καθορίζονται στα άρθρα 6.1. και 6.2.  της Διακήρυξης. ....

…….: Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε …(..) εργάσιμες ημέρες από τη διαβίβαση σχετικής έγγραφης παραγγελίας από το αρμόδιο τμήμα της Αναθέτουσας Αρχής]

7.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα υλικά σύμφωνα  με το άρθρο 6.1. της Διακήρυξης. Μη εμπρόθεσμη παράδοση των υλικών από τον Ανάδοχο επάγεται την κήρυξη αυτού ως εκπτώτου σύμφωνα με το άρθρο 6.1.2  της Διακήρυξης.

H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, υπό τους όρους,  διαδικασίες παραλαβής, τρόπους ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου των υλικών, ανάληψης του κόστους διενέργειας ελέγχου από τον Ανάδοχο  που ορίζονται και συμφωνούνται στο άρθρο 6.2 της Διακήρυξης.

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6.2.1. της Διακήρυξης

7.3. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους:

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 6.2.2. της Διακήρυξης.

Ανεξάρτητα από την, στο ως άνω άρθρο 6.2.2. οριζόμενη  αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του Αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την παρούσα σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την παρούσα σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 2 του όρου 2 της παρούσας σύμβασης και των άρθρων  6.2.1. της Διακήρυξης και του άρθρου 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από την παρούσα  σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

7.5.Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο και η παράταση χορηγείται από την Αναθέτουσα Αρχή χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται στον Ανάδοχο οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 8

Ειδικοί όροι ναύλωσης –ασφάλισης -ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού ελέγχου στο εξωτερικό

Δεν προβλέπεται

Άρθρο 9

Δείγματα –Δειγματοληψία –Εργαστηριακές εξετάσεις

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε δειγματοληπτικούς ελέγχους τακτικά ή έκτακτα ή και να ζητήσει αποτελέσματα δειγματοληπτικών ελέγχων που έχει πραγματοποιήσει ο ανάδοχος από διαπιστευμένα η αναγνωρισμένα εργαστήρια ή το Γενικό χημείο του Κράτους, σύμφωνα με το άρθρο 214 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 10

Απόρριψη συμβατικών υλικών –Αντικατάσταση

10.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της παρούσας σύμβασης, στους χρόνους, τη διαδικασία αντικατάστασης και την τακτή προθεσμία που ορίζονται στην απόφαση αυτή και σύμφωνα με το άρθρο 6.4. της Διακήρυξης.

10.2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις του όρου 9 της παρούσας σύμβασης.

10.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 11

Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας

Δεν προβλέπεται

Άρθρο 12

Υπεργολαβία

12.1.Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με το άρθρο 4.4.1. της Διακήρυξης,  δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες έναντι της Αναθέτουσας Αρχής λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του Αναδόχου.

Δεν επιτρέπεται η ανάθεση της εκτέλεσης της σύμβασης σε υπεργολάβο/ους, των πιο κάτω τμημάτων της σύμβασης/των πιο κάτω υπηρεσιών-καθηκόντων ......

12.2. Ο Ανάδοχος με το από ...... έγγραφό του, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, και σύμφωνα με το  άρθρο 4.4.2. της Διακήρυξης, ενημέρωσε την Αναθέτουσα Αρχή για την επωνυμία/όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της παρούσας  σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή και  οφείλει να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του/των τμήματος/ τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.

12.3. Η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3  της Διακήρυξης και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2  της Διακήρυξης  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.4.3. αυτής. Επιπλέον, η Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ποσοστού που ορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.4.3. της Διακήρυξης.

12.4. Ο υπεργολάβος λαμβάνει γνώση της συνημμένης στην παρούσα ρήτρα ακεραιότητας και δεσμεύεται να τηρήσει τις υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτή. Η ως άνω δέσμευση περιέρχεται στην Αναθέτουσα Αρχή με ευθύνη του

Άρθρο 13

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου –Κυρώσεις

13.1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για τους λόγους που αναφέρονται και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5.2.1 της Διακήρυξης. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την παρούσα σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και κατόπιν τήρησης της σχετικής διαδικασίας και οι κυρώσεις/αποκλεισμός   που προβλέπονται στο ως άνω άρθρο 5.2.1 της Διακήρυξης.

13.2. Αν το συμβατικό υλικό φορτωθεί -παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με τη Διακήρυξη και το άρθρο 206 του ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο/τόκος και εισπράττεται σύμφωνα με το άρθρο 5.2.2. της Διακήρυξης.

13.3.  Σε βάρος του έκπτωτου αναδόχου επιβάλλεται επίσης καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της Αναθέτουσας Αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης σε τρίτο οικονομικό φορέα. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της Αναθέτουσας Αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν.

ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο.

ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός φορέας.

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην Αναθέτουσα Αρχή από την έκπτωση του Αναδόχου. Ο ανωτέρω συντελεστής λαμβάνει τιμή

Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής.

Άρθρο 14

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

14.1.Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 4.5, 6.7 και 6.8 της Διακήρυξης [συμπληρώνονται τα σχετικά άρθρα ανά περίπτωση]

Ειδικότερα

14.2. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνο με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν.4412/2016.

Άρθρο 15

Ανωτέρα Βία

15.1.Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

15.2.Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεστεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή του λόγου  ανωτέρας βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος, τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη κατάλληλα εκπλήρωσης της προμήθειας.

Άρθρο 16

Ολοκλήρωση συμβατικού αντικειμένου

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν παραληφθούν οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά, τα αγαθά που παραδόθηκαν, αποπληρωθεί το συμβατικό τίμημα και εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.

Άρθρο 17

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4.6 της Διακήρυξης, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της.

Άρθρο 18

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών

18.1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ειδικότερα α) από το θεσμικό πλαίσιο που αναφέρεται στο άρθρο 1.4. της Διακήρυξης και β) τη Διακήρυξη και τα Έγγραφα της Σύμβασης.

18.2. Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των άρθρων της Διακήρυξης  5.2. (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου -Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών),6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών –αντικατάσταση),  να ασκήσει τα δικαιώματα του άρθρου 5.3. της Διακήρυξης, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτό.

18.3. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, κάθε διαφορά που προκύπτει αναφορικά με την ερμηνεία και/ή το κύρος και/ή  την εκτέλεση της παρούσας, ή εξ αφορμής της,  επιλύονται σύμφωνα με το άρθρο 5.4. της Διακήρυξης.

Άρθρο 19

Συμμόρφωση με τον Κανονισμό ΕΕ/2016/2019 και τον ν. 4624/2019 (Α 137)

Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων / General Data Protection Regulation – GDPR) και του ν. 4624/2019. Ειδικότερα:

Α) Ως προς την επεξεργασία από την Αναθέτουσα Αρχή των προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου συμπεριλαμβανομένων των προστηθέντων/συνεργατών/δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων του, ισχύουν τα παρακάτω:

Ο Ανάδοχος συναινεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης και επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή να προβεί σε αναζήτηση-επιβεβαίωση όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών, καθώς και στην αναγκαία επεξεργασία και διατήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες δημόσιες αρχές.

Η Αναθέτουσα Αρχή αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης,  την εκπλήρωση των μεταξύ τους συναλλαγών και την εν γένει συμμόρφωσή της με νόμιμη υποχρέωση, σε έγχαρτο αρχείο και σε ηλεκτρονική βάση με υψηλά χαρακτηριστικά ασφαλείας με πρόσβαση αυστηρώς και μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή παρόχους υπηρεσιών στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της και οι οποίοι διενεργούν πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί σε συλλογή και επεξεργασία (π.χ. συλλογή, καταχώριση, οργάνωση,  αποθήκευση, μεταβολή, διαγραφή, καταστροφή κ.λπ.), για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως: (α) επίσημων στοιχείων ταυτοποίησης, (β) στοιχείων επικοινωνίας, (γ) δεδομένων και πληροφοριών κοινωνικοασφαλιστικών και φορολογικών απαιτήσεων, (δ) γενικών πληροφοριών, (ε) στοιχείων πληρωμής, χρηματοοικονομικών πληροφοριών και λογαριασμών, (στ) δεδομένων ειδικής κατηγορίας, των οποίων η συλλογή και επεξεργασία επιβάλλεται από τους όρους εκτέλεσης της σύμβασης, σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή στατιστικούς σκοπούς.

Τα προσωπικά δεδομένα του Αναδόχου και των συνεργατών του (συμπεριλαμβανομένων των δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων) αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας σχετικά με δημόσια σύμβαση, τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας.

Καθ’ όλη την διάρκεια που η Αναθέτουσα Αρχή τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα πρόσβασης, φορητότητας, διόρθωσης, περιορισμού της επεξεργασίας, διαγραφής ή και εναντίωσης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο έχουν συλλεχθεί, παρά μόνον υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 24 του ν. 4624/2019.

Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αναθέτουσα Αρχή σε άλλο δημόσιο φορέα επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του ως άνω νόμου, εφόσον είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων της ή του τρίτου φορέα στον οποίο διαβιβάζονται τα δεδομένα και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που επιτρέπουν την επεξεργασία, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ίδιου νόμου.

Τα στοιχεία επικοινωνίας με τον υπεύθυνο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής είναι τα ακόλουθα (email …………………. /τηλ………………..).

B. Ως προς την επεξεργασία από τον Ανάδοχο προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο εκτέλεσης των συμβατικών του υποχρεώσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 του του Γενικού Κανονισμού για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ). Ειδικότερα, ισχύουν τα ακόλουθα:

ο Ανάδοχος (εκτελών την επεξεργασία)

α) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάσει καταγεγραμμένων εντολών της Αναθέτουσας Αρχής (υπεύθυνος επεξεργασίας),

β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας,

γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32  του ΓΚΠΔ,

δ) τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 για την πρόσληψη άλλου εκτελούντος την επεξεργασία,

ε) λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του υπευθύνου επεξεργασίας να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των προβλεπόμενων στο κεφάλαιο III δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων,

στ) συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 36 του ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις πληροφορίες που διαθέτει ο εκτελών την επεξεργασία,

ζ) κατ’ επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας (Αναθέτουσα Αρχή), διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας και διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους απαιτεί την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

η) θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και επιτρέπει και διευκολύνει τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

ι) δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία χωρίς προηγούμενη ειδική ή γενική γραπτή άδεια του υπευθύνου επεξεργασίας.

Άρθρο 20

Λοιποί όροι

Όλοι οι όροι της Διακήρυξης και των Εγγράφων της Σύμβασης που σχετίζονται με την εκτέλεση της παρούσας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Το παρόν συμφωνητικό καταχωρίζεται στο ΚΗΜΔΗΣ αμελλητί μετά την υπογραφή αυτού και σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην περ. η της παρ. 1 του άρθρου 10 της ΚΥΑ ΚΗΜΔΗΣ (Β’ 3075/2021).

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση αναγνώστηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

| ………………………………… |  | ………………………………… |
| --- | --- | --- |
| ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ |  | ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ – Υπόδειγμα περιεχομένου Υ.Δ. περί μη ρωσικής εμπλοκής

Το περιεχόμενο της Υ.Δ. περί της μη συνδρομής των καταστάσεων ρωσικής εμπλοκής,  που περιγράφονται στην παρ. 2.2.3..5.α της παρούσας, είναι το ακόλουθο:

«Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν υπάρχει ρωσική συμμετοχή στον οικονομικό φορέα που εκπροσωπώ και συμμετέχει στη διαδικασία ανάθεσης της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τους περιορισμούς που περιλαμβάνονται στο άρθρο 5ια του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 833/2014 της 31ης Ιουλίου 2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω των ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία, όπως τροποποιήθηκε από τον με αριθ. 2022/576 Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΕ) της 8ης Απριλίου 2022.

Συγκεκριμένα δηλώνω ότι:

(α) ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ (και κανένας από τους οικονομικούς φορείς που εκπροσωπούν μέλη της ένωσης μας), [εφόσον πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων] δεν είναι Ρώσος υπήκοος, ούτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας εγκατεστημένος στη Ρωσία·

(β) ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ (και κανένας από τους οικονομικούς φορείς που εκπροσωπούν μέλη της ένωσης μας, [εφόσον πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων] δεν είναι νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου ·

(γ) τόσο  ο υπεύθυνα δηλώνων, όσο και  ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ δεν είμαστε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή όργανο που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ’ εντολή οντότητας που αναφέρεται στα σημεία (α) ή (β) παραπάνω,

(δ) δεν υπάρχει συμμετοχή φορέων και οντοτήτων που απαριθμούνται στα ανωτέρω σημεία α) έως γ), άνω του 10 % της αξίας της σύμβασης των υπεργολάβων, προμηθευτών ή φορέων στις ικανότητες των οποίων να στηρίζεται ο οικονομικός φορέας τον οποίον εκπροσωπώ.»

Πρβλ αριθμ. 2/16563/21-02-2019 διευκρινιστικό έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΓΛΚ) του Υπουργείου Οικονομικών.

Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών, όταν από τα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται χρόνος παράδοσης των υλικών μεγαλύτερος των δώδεκα (12) μηνών, μπορεί να περιλαμβάνεται στα έγγραφα της σύμβασης όρος περί αναπροσαρμογής της τιμής, υπό τους όρους του άρθρου 132 του Ν.4412/16. Στην περίπτωση αυτή πρέπει υποχρεωτικά να καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης ο τύπος, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις της αναπροσαρμογής.

Η αναθέτουσα αρχή  καθορίζει τα σχετικά με τον χρόνο παραλαβής, παραπέμποντας στο σχετικό Παράρτημα ή άλλο περιγραφικό έγγραφο της σύμβασης.

Το εδάφιο β ́ συμπληρώνεται μόνο στη περίπτωση συμβάσεων προμηθειών, για τις οποίες απαιτούνται εργασίες τοποθέτησης ή εγκατάστασης, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων και για τις οποίες υπάρχει επιφύλαξη, σύμφωνα με τις τυχόν απαιτήσεις της Διακήρυξης για την εκτέλεση ορισμένων κρίσιμων καθηκόντων απευθείας από τον ίδιο τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, όπως αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4412/2016, από έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή, κατά το άρθρο 78 παρ. 2 του ν. 4412/2016

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον αφορά τη χρηματοοικονομική επάρκεια-τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης, προβλέπονται στο σημείο αυτό όροι σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις αντικατάστασής του

Αφορά σε φυσικά πρόσωπα